## Pump 1 Calibration
Time (s) | Accumulated Mass (mL) | Rate (mL/s) | Rate (mL/min) | Pump Voltage Input (V) | Desired Flowrate (mL) | Input Voltage (V)
309.57 | 13.39 | 0.043254 | 2.5952 | 2.5 | 146 | 9.6048
186.32 | 35.97 | 0.19305 | 11.5833 | 3
193.4 | 70.13 | 0.36262 | 21.757 | 3.5
104.33 | 91.28 | 0.87492 | 52.495 | 5
108.41 | 168.63 | 1.5555 | 93.329 | 7